HRSS-150型洛式硬度计使用流程

   一、确定合适的标尺和压头。（由实验指导老师给出）

二、更换压头。将中轴的螺钉旋出，将压头柄缺口平面对着螺钉孔推进中轴，然后将螺钉略微拧紧（注意力不可过大，防止偏离主轴中心线）。

三、打开电源开关（在仪器右后侧），进入主页面。

四、实验参数设置。根据界面提示，选择相应的硬度类型，其他参数试验者可自行选择，返回主页面是“ESC”键或者“返回键”。

五、进行试验。

1.将样品置于试验台，通过旋转旋轮（仪器正下方）预先将样品移到压头正下方，0.5mm为佳。

2.点击“测试”按键，仪器自行加荷卸荷。(如果压头没有触碰到样品表面，需重新调整初始时压头和样品的距离)。

六、读取硬度值。硬度值以及其他参数可直接在主页面读取。

